Explosionsschutzdokument nach §6 BetrSichV

Typ 90 - Sicherheitsschrank gemäß EN 14470-1

| Firma: |  | Datum: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verantwortlicher: |  |
|  |  | Unterschrift: |  |

| 1. Standort/Arbeitsplatz | Gebäude: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Raum: |  |
| Die Standorte sind in den Flucht- und Rettungsplänen der jeweiligen Abteilungen gekennzeichnet. |

| 2. Verfahrensbeschreibung |  |
| --- | --- |
| relevante Tätigkeiten |  |
| eingesetzte Stoffe | siehe Gefahrstoffkataster |
| Einsatzmenge | siehe Gefährdungsbeurteilung |

| 3. Einsatzstoffe | siehe Einsatzort im Gefahrstoffkataster (Die Lagermenge variiert stark und wird daher nicht dokumentiert. Es wird allerdings darauf geachtet, dass die Lagerkapazität des Schrankes nicht überschritten wird.) |
| --- | --- |

| 4. Beurteilung der Explosionsgefahr und Zoneneinteilung |  |  |
| --- | --- | --- |
| im inneren des Schrankes | Zone 1 (Schrank wird nicht abgesaugt) |
| in der Umgebung | Zone 2 (Ex-Zone: 1m vor und 0,5m seitliche des Schrankes => Festlegung aufgrund der Größe der Arbeitsräume) |
| in der Abluftleitung | nicht vorhanden |

| 5. Explosionsschutzmassnahmen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vermeiden explosionsfähiger Atmosphäre | Gebinde werden in den Sicherheitsschränken geschlossen gelagert |
| Vermeidung wirksamer Zündquellen | Einteilung der Ex-Zone Rauchverbot innerhalb der Arbeitsräume |

| 6. Organisatorische Maßnahmen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unterweisung | siehe Gefahrstoffunterweisung |
| Prüfung/Prüffristen | jährlich gemäß BetrSichV, siehe Serviceheft/Prüfplakette |
| monatliche Kontrolle | siehe Prüfprotokoll am Sicherheitsschrank |