| Augendusche nach DIN 12899 Teil 2 |
| --- |
| Monatliche Prüfung der Funktion |
| Prüfliste für das Jahr 200... |
| Monat | Prüfung am | Ergebnis der Prüfung | Prüfer | Unterschrift |
| Januar |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |
| Dezember |  |  |  |  |

Prüfalgorithmus:

- die Abdeckkappe auf die Gummimanschette der Apparatur drücken oder eine Hand über die Wasseraustrittsöffnung der Duschvorrichtung halten

- den Push-Hebel betätigen - dieser darf sich nicht selbsttätig schließen

- die Austrittsöffnungen auf Kalkablagerungen prüfen

- die Gummimanschette der Apparatur auf Risse prüfen